# COMMISSION DE SECURITE.

- Si l'école est classée dans une des quatre premières catégories :

Vous devez demander au maire le passage de la commission de sécurité compétente tous les trois ans (2ème et 3ème catégories) ou tous les cinq ans (4ème catégorie). Elle donne un avis sur les conditions d'application des règles de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public (une école est un établissement recevant du public).

Lors de ces visites, demandez conseil aux membres de la commission.

La commission, après avoir visité l'école, dresse un procès-verbal dont elle remet un exemplaire au maire qui le notifie au directeur d'école. Si cet exemplaire ne vous est pas remis, demandez le au maire et conservez le dans le registre de sécurité.

En règle générale, le procès verbal mentionne deux familles de prescriptions :

- celles qui relèvent de la compétence de l'utilisateur (débarrasser les couloirs, déverrouiller la deuxième issue de la salle de classe, supprimer les décorations accrochées aux luminaires...). Il vous appartient de trouver la solution permettant de résoudre immédiatement le problème.

- celles qui relèvent de la compétence du propriétaire (isoler la chaufferie, prévoir un local de stockage de matériaux inflammables, fournir le rapport de vérification de l'installation électrique...). Le maire, le propriétaire et/ou le gestionnaire doivent prendre les dispositions nécessaires pour  que ces prescriptions soient levées.

- Si l'école est classée en 5ème catégorie

Aucune visite de la commission de sécurité n'est obligatoire sauf si le maire, éventuellement saisi par écrit par le directeur d'école, a connaissance d'un danger grave.

Le maire, en tant qu'autorité de police dans sa commune, peut à tout moment demander à la commission consultative de sécurité compétente de visiter l'école.

Périodicité des visites des commissions de sécurité :

| Périodicité | 1ère catégorie | 2ème catégorie | 3ème catégorie | 4ème catégorie | 5ème catégorie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERP sans hébergement | 2 ans | 3 ans | 3 ans | 5 ans |  |
| ERP avec hébergement | 2 ans | 2 ans | 3 ans | 3 ans | 5 ans |