# Annexe4  Consignes en cas d’incendie

DES LA DECOUVERTE D’UN FOYER D‘INCENDIE

- DONNER L’ALARME (le retentissement du signal d’alarme signifie l’évacuation immédiate)

- PREVENIR LE DIRECTEUR, il fera fermer les vannes d’arrivée de fluides ( fioul, gaz,…)

- APPELER LES SAPEURS-POMPIERS

- FAIRE EVACUER

- AVANT DE QUITTER LES LIEUX

- Fermer fenêtres et portes (pas à clés)

- S’assurer qu’il n’y a plus personne dans les locaux

- DANS LA FUMEE, SE BAISSER

- NE JAMAIS REVENIR EN ARRIERE, sauf sur ordre

- REJOINDRE LE POINT DE RASSEMBLEMENT POUR APPEL

- S’ASSURER  QUE L’APPEL EST FAIT