# Annexe5  LES EXTINCTEURS

Les écoles doivent être pourvues d'extincteurs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, à raison d'un extincteur pour 200 m2 avec un minimum d'un appareil par niveau placé à proximité de chaque sortie.

S'il existe des locaux à risques particuliers (chaufferies), ils doivent être dotés d'un extincteur

approprié aux risques (fioul, gaz,...).

ATTENTION !

La passation d'un contrat d'entretien, par le maire, est recommandée. Mais soyez vigilants, lors

d'une vérification l'intervenant peut proposer la mise à la réforme d'un ou plusieurs extincteurs, ce qui peut être abusif, la durée de vie moyenne d'un extincteur à eau pulvérisée étant de 15 ans.

Le contrat est à joindre au registre de sécurité sous la rubrique correspondante.

Compléter le tableau ci-après

| ### N° de l’extincteur | Emplacement | ### Nature du produit | ## Capacité |
| --- | --- | --- | --- |

A chaque vérification, faire compléter le tableau ci dessus et faire signer le vérificateur.

| #### Vérification des extincteurs |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | N° des extincteurs vérifiés | Observations | Nom du vérificateur et de sa société | Emargement |